浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目

采购文件

采购人：浙江省机电技师学院

二〇二六年一月

采购公告

一、项目名称：浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目

二、项目概况：浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目；具体内容及要求详见用户需求书》。

三、响应人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标；

四、采购文件下载时间：公告发布之日起至响应截止时间止；

五、响应截止时间：2026年1月29日16时30分

六、响应文件递交地点：浙江省机电技师学院后勤与资产管理部办公室

七、开标时间：公示结束一周内

八、开标地点：浙江省机电技师学院校内评标室

九、联系方式：

项目负责人：任老师

联系方式：0579-85411619

2026年1月26日

投标人须知及前附表

| 条款号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目 |
| 2 | 项目地点 | 浙江省机电技师学院 |
| 3 | 采购文件获取 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 15天 |
| 6 | 投标人提出问题的截止时间 | 各投标人如对采购文件有疑问，在响应截止前向采购人提出 |
| 7 | 采购文件书面澄清、修改的时间 | 响应截止前在公告发布网站发布补充文件。 |
| 8 | 预算价 | 89631 |
| 9 | 响应文件份数 | 一份 |
| 10 | 中标人数量 | 1个（最低价中标） |

评标办法

所有响应文件需逐页加盖公章，出现以下情况评审不通过：①递交投标（响应）文件内容缺失或填写错误的；②投标人未按照提供响应文件或未加盖公章。

在对响应单位进行资格和符合性审核后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

响应文件格式

浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目

响应文件

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章） 日 期：        年     月     日

附件投标函

投标函

浙江省机电技师学院：

1、我方已全面阅读和研究了浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目采购文件（包括采购补充文件）的全部内容，并澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对采购文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受采购文件的全部要约条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本响应文件进行投标。投标总价为（或让利率）：        。

合同履行期间，遇国家税率调整的，增值税金额与合同总价按国家税率相应调整，本合同约定的不含税价金额不因国家税率调整而调整。服务期：合同签订之日起至合同期满均为合同服务期。质量符合采购文件要求。

2、我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不修改、不撤销响应文件，全部条款内容对我方具有约束力。

3、如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

（3）我方承诺接受你方对服务范围和数量的调整。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

开户银行：                       账号：

日期：     年  月   日

| 浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 原屋顶拆除 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
| 2 | 徽派青瓦铺建 | 35 | 米 | 360 | 12600 |
| 3 | 原有水池拆除 | 1 | 项 | 200 | 200 |
| 4 | 安装新大理石洗手台 | 1 | 个 | 2300 | 2300 |
| 5 | 水管及污水管改造 | 1 | 项 | 600 | 600 |
| 6 | 屋顶现浇 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 7 | 原有墙体拆除 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
| 8 | 新建墙体24墙 | 32 | 平方 | 220 | 7040 |
| 9 | 外墙刮白、油漆 | 160 | 平方 | 28 | 4480 |
| 10 | 教室门油漆 | 4 | 扇 | 150 | 600 |
| 11 | 新砌台阶 | 1 | 项 | 7000 | 7000 |
| 12 | 新砌花坛 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 13 | 垃圾清运 | 5 | 车 | 600 | 3000 |
| 14 | 原有渣土清运 | 15 | 车 | 600 | 9000 |
| 15 | 挖机施工 | 2 | 天 | 1500 | 3000 |
| 16 | 混泥土硬化15公分 | 220 | 平方 | 110 | 24200 |
|  |  |  | 合计 |  | 87020 |
|  |  |  | 3%税金 |  | 2611 |
|  |  |  | 总计 |  | 89631 |

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别 ：       年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。 为项目 的投标以及签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

授权委托书

浙江省机电技师学院：

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）为我公司的合法代理人，就浙江省机电技师学院2026年成龙楼周边零星修缮项目提供服务方的投标及合同的签署，以本公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务） 。

代理人无转委托权 ，特此委托。

如响应文件由授权代表签字的 ， 响应文件必须附此授权委托书。

代理人：                性别：                  年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注 ： 如响应文件由委托代理人签字或盖章的 ， 响应文件必须附此授权委托书。

营业执照（复印件加盖公章）