浙江省机电技师学院空调维修配件及价格
	分体机价格明细

	机型
	项目
	台
	元

	挂机
	清洗
	1
	60

	柜机
	清洗
	1
	60

	嵌入机
	清洗
	1
	100

	1.5P空调
	接水管
	1
	10

	
	清洗滤网
	1
	30

	
	换电容
	1
	130

	
	加氟
	1
	130

	
	移机
	1
	200

	
	换接收器
	1
	220

	
	换电机
	1
	280

	
	换底座
	1
	280

	
	换主板
	1
	350

	
	换四通阀
	1
	800

	
	换压缩机
	1
	1000

	2P空调
	换电容
	1
	180

	
	加氟
	1
	220

	
	换接收器
	1
	220

	
	换接触器
	1
	280

	
	移机
	1
	300

	
	换电机
	1
	300

	
	换主板
	1
	400

	
	换四通阀
	1
	1100

	
	换压缩机
	1
	1600

	3P空调
	换电容
	1
	260

	
	加氟
	1
	260

	
	换接触器
	1
	280

	
	移机
	1
	380

	
	换电机
	1
	380

	
	换主板
	1
	450

	
	换四通阀
	1
	1600

	
	换压缩机
	1
	2200

	5P空调
	拆5P吸顶
	1
	320

	
	装5P吸顶
	1
	320

	
	换接触器
	1
	330

	
	加氟
	1
	370

	
	吸顶空调换水泵
	1
	480

	
	换电机
	1
	480

	
	换压缩机
	1
	2800


	中央空调价格明细

	品名
	单位
	价格（元）
	品名
	单位
	价格（元）

	内机主板
	个
	2800
	内机接线座
	个
	180

	四通阀
	个
	2690
	外机电机
	个
	5100

	压缩机变频板
	个
	5090
	外机整流桥堆
	个
	650

	内机清洗
	台
	150
	电子阀外机
	个
	1100

	制冷液
	斤
	180
	内机水位开关
	个
	480

	线控器
	个
	700
	外机阀线圈
	个
	450

	水泵
	个
	1600
	外机继电器
	个
	550

	吸顶电机
	个
	2500
	雷击板
	个
	2680

	内机电子阀
	个
	1100
	外机电抗器
	个
	450

	主机电子阀
	个
	2100
	电子阀内机
	个
	1100

	风机变频板
	个
	2500
	过滤网
	个
	150

	主机主板
	个
	2960
	压缩机线组
	个
	180

	压缩机
	个
	14500
	内机电机（风管机）
	个
	2980

	内机阀线圈
	个
	680
	感温器
	个
	350

	变压器
	个
	450
	管温器
	个
	350

	保险管
	个
	100
	接触器主机
	个
	300

	电容器
	个
	150
	外机电源滤波板
	个
	2550

	外机风叶
	个
	750
	上门简修费
	次
	200

	内机风轮
	个
	380
	修漏水
	次
	200

	压力开关
	个
	450
	外机清洗
	台
	400

	单向阀
	个
	450
	过滤器
	个
	350

	接水盘
	个
	850
	汽液分离器
	个
	2960

	电机支架
	个
	750
	内机数据转换器
	个
	1480

	油分离器
	个
	3250
	内机清洗
	台
	100


