| # 招标控制价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 机电技师学院AI咖啡吧整体 | 75366.86 |  | 1124.03 | 4181.68 | 6222.95 |  |
| 1.1 | 安装 | 28754.35 |  | 463.54 | 1598.91 | 2374.21 |  |
| 1.2 | 装饰工程 | 46612.51 |  | 660.49 | 2582.77 | 3848.74 |  |
| 合计 |  | 75366.86 |  | 1124.03 | 4181.68 | 6222.95 |  |

# 主要工日一览表

工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目      标段：                   第 1 页   共 1 页

| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二类人工 | 工日 | 25.4356 | 151 | 3840.78 |  |
| 2 | 二类人工 | 工日 | 16.169439 | 151 | 2441.59 |  |
| 3 | 三类人工 | 工日 | 56.067943 | 173 | 9699.75 |  |

# 主要材料和工程设备一览表

标段：

第 1 页

共 2 页

工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆钉 | kg | 0.92864 | 6.22 | 5.78 |  |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 P · O 4 2.5综合 | kg | 71.869638 | 0.365 | 26.23 |  |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 PO 42. 5综合 | kg | 127.68 | 0.365 | 46.6 |  |
| 4 | 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 | kg | 5.473044 | 0.365 | 2 |  |
| 5 | 黄砂 净砂 | t | 0.80598 | 122 | 98.33 |  |
| 6 | 干混地面砂浆 DS M15.0 | kg | 1379.9954 | 0.223 | 307.74 |  |
| 7 | 干混地面砂浆 DS M20.0 | kg | 456.3888 | 0.229 | 104.51 |  |
| 8 | 干混地面砂浆 DS M25.0 | kg | 15.3 | 0.242 | 3.7 |  |
| 9 | 12厚阻燃板 | m2 | 33.6 | 34.6 | 1162.56 |  |
| 10 | 欧松板 δ 15 | m2 | 73.4763 | 39.3 | 2887.62 |  |
| 11 | 地砖 600*1200 | m2 | 44.6985 | 120 | 5363.82 |  |
| 12 | 陶瓷地砖 600*1200 | m2 | 7.8274 | 120 | 939.29 |  |
| 13 | 纸面石膏板 1200× 2400 × 9.5 | m2 | 51.4991 | 20.35 | 1048.01 |  |
| 14 | 硅钙板 | m2 | 33.92 | 13.27 | 450.12 |  |
| 15 | 铝塑板 2440× 1220× 3 | m2 | 22.0185 | 25.27 | 556.41 |  |
| 16 | 轻型龙骨 U50 | m2 | 71.173 | 17.69 | 1259.05 |  |
| 17 | 电动感应玻璃门 含轨道 | m | 4.08 | 1300 | 5304 |  |
| 18 | 伸缩门电动装置系统 | 套 | 1 | 1915.58 | 1915.58 |  |
| 19 | 弹性涂料面涂 | kg | 6.656 | 17.52 | 116.61 |  |
| 20 | 弹性涂料中涂 | kg | 22.1888 | 17.52 | 388.75 |  |
| 21 | 乳胶漆 | kg | 25.65318 | 18.85 | 483.56 |  |
| 22 | 汽油 综合 | kg | 0.3 | 7.6 | 2.28 |  |
| 23 | 电 | kW · h | 37.306199 | 0.635 | 23.69 |  |
| 24 | 水 | m3 | 2.0423 | 5.146 | 10.51 |  |
| 25 | 脚手架钢管 | kg | 9.944448 | 3.699 | 36.78 |  |
| 26 | 碳素结构钢焊接钢管 DN 50 | m | 103 | 18.437 | 1899.01 |  |
| 27 | 衬塑钢塑给水管 DN20 | m | 30.48 | 3.3 | 100.58 |  |
| 28 | 铜芯截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 58.97 | 59.56 |  |
| 29 | 筒灯 12W | 套 | 29.29 | 30.47 | 892.47 |  |
| 30 | 单联单控开关 | 只 | 5.1 | 4.33 | 22.08 |  |
| 31 | 双联单控开关 | 只 | 5.1 | 5.25 | 26.78 |  |
| 32 | 三联单控开关 | 只 | 5.1 | 8.52 | 43.45 |  |
| 33 | 成套插座 | 套 | 7.14 | 5.18 | 36.99 |  |
| 34 | 铜芯塑料绝缘线 WDZN- BYJ2.5 | m | 464 | 2.806 | 1301.98 |  |
| 35 | 铜芯塑料绝缘线 WDZN- BYJR2.5 | m | 232 | 3.026 | 702.03 |  |
| 36 | 铜芯塑料绝缘线 | m | 220 | 3.026 | 665.72 |  |

标段：

工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目

第 2 页

共 2 页

主要材料和工程设备一览表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WDZN-BYJ4 |  |  |  |  |  |
| 37 | 铜芯塑料绝缘线 WDZN- BYJR4 | m | 110 | 3.026 | 332.86 |  |
| 38 | 电力电缆 | m | 101 | 53.787 | 5432.49 |  |
| 39 | JDG电线套管(镀锌) DN2 0 | m | 412 | 4.71 | 1940.52 |  |
| 40 | 钢质接线盒 | 个 | 52.02 | 2.82 | 146.7 |  |
| 41 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 42 | 天棚荧光灯带 | m | 33.46 | 20 | 669.2 |  |

| # 单位工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 分部分项工程费 | ∑ （分部分项工程数量×综合单价） | 24297.33 | 见表 10.2.2 -16 |
| 1.1 |  | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 5220.07 |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  | 483.9 |  |
| 2.1 |  | 施工技术措施项目 | ∑ （技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2 -16 |
| 2.1.1 |  | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 |  | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 483.9 | 见表 10.2.2 -20 |
| 2.2.1 |  | 其中：安全文明施工基本费 |  | 463.54 | 见表 10.2.2 -20 |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.1.1 |  | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.2 |  | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价 ) |  | 见表 10.2.2 -23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -25 |
| 3.3 |  | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.4 |  | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.4.1 |  | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2 -27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2 -27 |
| 4 |  | 规费 | 计算基数×费率 | 1598.91 |  |
| 5 |  | 增值税 | 计算基数×费率 | 2374.21 |  |
|  | 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 28,754.35 |  |

| # 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 181.2 | 1524.34 |  | 35.19 | 16.85 | 1757.58 | 1758 |
|  | 4-4-16 换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 181.2 | 1524.34 |  | 35.19 | 16.85 | 1757.58 | 1758 |
| 2 | 030411001001 | 配管 | m | 100 | 12.52 | 21.14 | 0.48 | 2.54 | 1.21 | 37.89 | 3789 |
|  | 4-11-82 换 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管公称直径（DN）≤50 | 100m | 1 | 1252.24 | 2114.07 | 47.86 | 253.51 | 121.39 | 3789.07 | 3789 |
| 3 | 030411001002 | 配管 | m | 400 | 4.21 | 5.77 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 11.26 | 4504 |
|  | 4-11-8 换 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 400 | 4.21 | 5.77 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 11.26 | 4504 |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 100 | 2.38 | 54.52 | 0.06 | 0.47 | 0.23 | 57.67 | 5767 |
|  | 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 | 100m | 1 | 238.13 | 5452.77 | 5.79 | 47.36 | 22.68 | 5766.73 | 5767 |
| 5 | 030411004003 | 配线 | m | 400 | 0.68 | 3.26 |  | 0.13 | 0.06 | 4.13 | 1652 |
|  | 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 400 | 0.68 | 3.26 |  | 0.13 | 0.06 | 4.13 | 1652 |
| 6 | 030411004006 | 配线 | m | 200 | 0.68 | 3.52 |  | 0.13 | 0.06 | 4.39 | 878 |
|  | 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 200 | 0.68 | 3.52 |  | 0.13 | 0.06 | 4.39 | 878 |
| 7 | 030411004007 | 配线 | m | 200 | 0.63 | 3.34 |  | 0.12 | 0.06 | 4.15 | 830 |
|  | 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 | 100m | 2 | 62.97 | 333.97 |  | 12.23 | 5.86 | 415.03 | 830 |
| 8 | 030411004009 | 配线 | m | 100 | 0.63 | 3.34 |  | 0.12 | 0.06 | 4.15 | 415 |

| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  | 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 | 100m | 1 | 62.97 | 333.97 |  | 12.23 | 5.86 | 415.03 | 415 |
| 9 | 030412004001 | 装饰灯 | m | 33.46 | 15.19 | 26.06 |  | 2.95 | 1.41 | 45.61 | 1526 |
|  | 4-13-137 | 天棚荧光灯带 | 10m | 3.346 | 151.91 | 260.56 |  | 29.5 | 14.12 | 456.09 | 1526 |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 29 | 18.12 | 32.01 |  | 3.52 | 1.69 | 55.33 | 1605 |
|  | 4-13-1 | 吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250 | 10套 | 2.9 | 181.2 | 320.03 |  | 35.19 | 16.85 | 553.27 | 1604 |
| 11 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 5 | 7.4 | 5.03 |  | 1.44 | 0.69 | 14.56 | 73 |
|  | 4-13-301 | 跷板暗开关单控≤3联 | 10套 | 0.5 | 73.99 | 50.31 |  | 14.37 | 6.88 | 145.55 | 73 |
| 12 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 5 | 7.4 | 5.97 |  | 1.44 | 0.69 | 15.5 | 78 |
|  | 4-13-301 | 跷板暗开关单控≤3联 | 10套 | 0.5 | 73.99 | 59.69 |  | 14.37 | 6.88 | 154.93 | 77 |
| 13 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 5 | 7.4 | 9.3 |  | 1.44 | 0.69 | 18.83 | 94 |
|  | 4-13-301 | 跷板暗开关单控≤3联 | 10套 | 0.5 | 73.99 | 93.04 |  | 14.37 | 6.88 | 188.28 | 94 |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 个 | 5 | 8.73 | 5.89 |  | 1.7 | 0.81 | 17.14 | 86 |
|  | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流(A)≤1 6 | 10套 | 0.5 | 87.28 | 58.98 |  | 16.95 | 8.12 | 171.33 | 86 |
| 15 | 030404035002 | 插座 | 个 | 2 | 8.73 | 5.89 |  | 1.7 | 0.81 | 17.14 | 34 |
|  | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流(A)≤1 6 | 10套 | 0.2 | 87.28 | 58.98 |  | 16.95 | 8.12 | 171.33 | 34 |
| 16 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 22 | 3.11 | 3.83 |  | 0.6 | 0.29 | 7.83 | 172 |
|  | 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 22 | 3.11 | 3.83 |  | 0.6 | 0.29 | 7.83 | 172 |
| 17 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 29 | 3.11 | 3.83 |  | 0.6 | 0.29 | 7.83 | 227 |
|  | 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 29 | 3.11 | 3.83 |  | 0.6 | 0.29 | 7.83 | 227 |

| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 154.02 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 233.26 | 233 |
|  | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 154.02 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 233.26 | 233 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001006001 | 塑料管 | m | 30 | 8.16 | 6.12 | 0.11 | 1.61 | 0.77 | 16.77 | 503 |
|  | 10-1-230 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称直径(mm以内)20 | 10m | 3 | 78.22 | 58.98 | 1.09 | 15.42 | 7.38 | 161.09 | 483 |
|  | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | 100m | 0.3 | 34.28 | 22.17 |  | 6.66 | 3.19 | 66.3 | 20 |
| 20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 7.55 | 64.02 | 0.16 | 1.5 | 0.72 | 73.95 | 74 |
|  | 10-2-2 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20 | 个 | 1 | 7.55 | 64.02 | 0.16 | 1.5 | 0.72 | 73.95 | 74 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24297 |

| # 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 |  | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 单位工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-装饰工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 分部分项工程费 | ∑ （分部分项工程数量×综合单价） | 38617.25 | 见表 10.2.2 -16 |
| 1.1 |  | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 8701.57 |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  | 1563.75 |  |
| 2.1 |  | 施工技术措施项目 | ∑ （技术措施工程数量×综合单价） | 846.83 | 见表 10.2.2 -16 |
| 2.1.1 |  | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 549.04 |  |
| 2.2 |  | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 716.92 | 见表 10.2.2 -20 |
| 2.2.1 |  | 其中：安全文明施工基本费 |  | 660.49 | 见表 10.2.2 -20 |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.1.1 |  | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -22 |
| 3.2 |  | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价 ) |  | 见表 10.2.2 -23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2 -25 |
| 3.3 |  | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.4 |  | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2 -21 |
| 3.4.1 |  | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2 -27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2 -27 |
| 4 |  | 规费 | 计算基数×费率 | 2582.77 |  |
| 5 |  | 增值税 | 计算基数×费率 | 3848.74 |  |
|  | 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 46,612.51 |  |

| # 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 45 | 38.2 | 128.47 | 0.21 | 5.22 | 2.62 | 174.72 | 7862 |
|  | 11-55 | 地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外离缝 换为【地砖600*1200】 | 100m2 | 0.45 | 3819.84 | 12847.29 | 21.47 | 521.89 | 262.32 | 17472.81 | 7863 |
| 2 | 011107002002 | 块料台阶面 | m2 | 5.91 | 46.16 | 133.22 | 0.31 | 6.31 | 3.17 | 189.17 | 1118 |
|  | 11-135 | 台阶装饰 干混砂浆铺贴 陶瓷地面砖 | 100m2 | 0.0591 | 4615.81 | 13322.26 | 31.17 | 631.39 | 317.36 | 18917.99 | 1118 |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 1.73 | 150.7 | 145.92 | 0.11 | 20.48 | 10.3 | 327.51 | 567 |
|  | 11-97 | 踢脚线 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴 | 100m2 | 0.0173 | 6438.02 | 13193 | 10.53 | 875.95 | 440.29 | 20957.79 | 363 |
|  | 15-179 | 石材磨边斜边 | 100m | 0.2158 | 692 | 112.19 |  | 93.99 | 47.24 | 945.42 | 204 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001002 | 外墙涂料 | m2 | 32 | 66.93 | 97.36 |  | 9.09 | 4.57 | 177.95 | 5694 |
|  | 12-120 | 墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 | 100m2 | 0.32 | 1922.03 | 2671.56 |  | 261.06 | 131.22 | 4985.87 | 1595 |
|  | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【1 2厚阻燃板】 | 100m2 | 0.32 | 910.5 | 3677.48 |  | 123.67 | 62.16 | 4773.81 | 1528 |
|  | 12-125 | 墙饰面 FC板基层 换为【硅钙板】 | 100m2 | 0.32 | 1331.06 | 1473.33 |  | 180.79 | 90.87 | 3076.05 | 984 |
|  | 14-142 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 | 100m2 | 0.32 | 830.4 | 231.93 |  | 112.79 | 56.69 | 1231.81 | 394 |
|  | 14-147 | 外墙涂料弹性涂料 | 100m2 | 0.32 | 1699.38 | 1681.97 |  | 230.82 | 116.02 | 3728.19 | 1193 |

| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 40.82 | 7.13 | 5.67 |  | 0.97 | 0.49 | 14.26 | 582 |
|  | 14-128 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | 100m2 | 0.4082 | 712.76 | 566.82 |  | 96.81 | 48.66 | 1425.05 | 582 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 17.42 | 44.28 | 87.36 |  | 6.01 | 3.02 | 140.67 | 2450 |
|  | 13-10 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 | 100m2 | 0.1742 | 2067.87 | 2201.46 |  | 280.87 | 141.18 | 4691.38 | 817 |
|  | 13-17 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【欧松板δ15】 | 100m2 | 0.1742 | 1244.39 | 4243.48 |  | 169.02 | 84.96 | 5741.85 | 1000 |
|  | 13-22 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 | 100m2 | 0.1742 | 1115.85 | 2291.4 |  | 151.56 | 76.18 | 3634.99 | 633 |
| 7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 30.71 | 54.35 | 85.71 |  | 7.38 | 3.71 | 151.15 | 4642 |
|  | 13-11 | 轻钢龙骨 (U50型)侧面 | 100m2 | 0.3071 | 2481.51 | 1826.15 |  | 337.06 | 169.42 | 4814.14 | 1478 |
|  | 13-23 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上侧面 | 100m2 | 0.3071 | 1342.48 | 2328.03 |  | 182.34 | 91.65 | 3944.5 | 1211 |
|  | 13-18 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【欧松板δ15】 | 100m2 | 0.3071 | 1611.5 | 4416.9 |  | 218.88 | 110.02 | 6357.3 | 1952 |
| 8 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 | 20.97 | 47.33 | 100.28 |  | 6.43 | 3.23 | 157.27 | 3298 |
|  | 13-10 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 | 100m2 | 0.2097 | 2067.87 | 2201.46 |  | 280.87 | 141.18 | 4691.38 | 984 |
|  | 13-31 | 天棚面层 铝塑板 粘在夹板基层上 平面 | 100m2 | 0.2097 | 1420.5 | 3583.16 |  | 192.94 | 96.98 | 5293.58 | 1110 |
|  | 13-17 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【欧松板δ15】 | 100m2 | 0.2097 | 1244.39 | 4243.48 |  | 169.02 | 84.96 | 5741.85 | 1204 |

| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 48.13 | 15.43 | 7.99 |  | 2.1 | 1.05 | 26.57 | 1279 |
|  | 14-142 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 | 100m2 | 0.4813 | 830.4 | 231.93 |  | 112.79 | 56.69 | 1231.81 | 593 |
|  | 14-128 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | 100m2 | 0.4813 | 712.76 | 566.82 |  | 96.81 | 48.66 | 1425.05 | 686 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010802001004 | 电动感应玻璃门 | m2 | 8.98 | 40.51 | 805.62 |  | 5.5 | 2.77 | 854.4 | 7673 |
|  | 8-102 | 不锈钢伸缩门安装 换为【电动感应玻璃门含轨道】 | 10m | 0.408 | 504.99 | 13036.49 |  | 68.59 | 34.48 | 13644.55 | 5567 |
|  | 8-103 | 伸缩门电动装置 | 套 | 1 | 157.78 | 1915.58 |  | 21.43 | 10.77 | 2105.56 | 2106 |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 9 | 52.77 | 320.04 |  | 7.17 | 3.6 | 383.58 | 3452 |
|  | 15-152 | 金属字(m2)0.5以内块料面 | 10个 | 0.9 | 527.65 | 3200.41 |  | 71.67 | 36.02 | 3835.75 | 3452 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38617 |

| # 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：浙江省机电技师学院资产经营有限公司AI咖啡吧改造项目-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额)项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 21.45 | 10.76 | 3.48 | 1.05 | 1.6 | 0.8 | 17.69 | 379 |
|  | 18-34 | 单项脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 | 100m2 | 0.2145 | 1076.33 | 348.2 | 105.27 | 159.76 | 80.3 | 1769.86 | 380 |
| 2 | 011701003002 | 里脚手架 | m2 | 87.24 | 0.94 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 1.53 | 133 |
|  | 18-44 换 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 | 100m2 | 0.8724 | 93.95 | 13.21 | 22.07 | 15.65 | 7.86 | 152.74 | 133 |
| 3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 45 | 5.41 | 0.44 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 7.42 | 334 |
|  | 18-47 换 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架 | 100m2 | 0.45 | 540.88 | 44.43 | 39.48 | 78.52 | 39.46 | 742.77 | 334 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |